Laboratórne cvičenie č. 4
Meno: Klaudia Sajdaková
Trieda: 1.B
Dátum: 29. 05. 2013
Spolupracovníci: Monika Libová, Kristína Michalová, Sabína Ondirková
Téma: Používanie ampérmetra, voltmetra, meranie elektrického napätia
a prúdu.

Úlohy: 1. Oboznámiť sa s údajmi na meracích prístrojoch.
    1. Odmerať elektrické napätie na svorkách zdroja.
    2. Odmerať elektrický prúd, ktorý prechádza žiarovkou.

Pomôcky: ampérmeter, voltmeter, žiarovky, vodiče

Teoretická časť:
Chyby pri meraní napätia a prúdu:

Chyba prístroja – kvalita výbavy prístroja, určuje sa podľa triedy presnosti: pomer dovelenej chyby (v %) a jeho menovitej hodnoty = relatívna odchýlka prístroja.

Trieda presnosti: vyjadruje v % pomer dovelenej chyby prístroja (t.j. šírky intervalu, v ktorom leží správna hodnota meranej veličiny pri zachovaní všetkých pravidiel merania) a jeho menovitej hodnoty (t.j. najväčšej hodnoty, ktorú možno odčítať na stupnici prístroja), je daná výrobcom.

Chyba pri odčítaní – závisí od vhodnej stupnice a ručičky

Celková odchýlka merania – súčet všetkých odchýlok

U – nameraná hodnota	δU = ΔU/U . 100%
Ui – rozsah	δp = ΔU/Ui . 100%
ΔU – odchýlka merania	δU = Ui /U . δp
δU – relatívna odchýlka
δp – trieda presnosti	δp = 2,5 pri analógovom
δp = 1 pri digitálnom
Postup:
a) meranie elektrického prúdu:
1. Zostavíme elektrický obvod podľa schémy pre meranie I.
1. Pomocou analógového ampérmetra, ktorý si nastavíme na potrebný rozsah, zistíme hodnotu elektrického prúdu a zapíšeme ju do tabuľky.
2. Pri meraní digitálnym ampérmetrom postupujeme ako v bode číslo 2.

b) meranie elektrického napätia
    1. Zostavíme elektrický obvod podľa schémy pre meranie U.
  2. Pomocou analógového voltmetra nastaveného na potrebný rozsah zistíme hodnotu elektrického napätia a zapíšeme ju do tabuľky.
    3. Pri meraní digitálnym voltmetrom postupujeme ako v bode číslo 2.

Schéma zapojenia pre meranie I:	Schéma zapojenia pre meranie U:

        Výsledky:
δp = 2,5 pri analógovom, δp = 1 pri digitálnom
	Ui [V]	U [V]	δU = Ui /U . δp [%]	ΔU = U. δU [V]	U = (U ± ΔU) [V]
1	20	8	5	0,4	8 ± 0,4
2	10	7,9	2,5	0,2	7,9 ± 0,2
3	7,6	7,6	1	0,08	7,6 ± 0,08

	I1 [mA]	I[mA]	δI = Ii /I . δp [%]	ΔI = I . δI [mA]	I = (I ± ΔI) [mA]
1	300	45	13,3	6	45 ± 6
2	100	52	3,85	2	52 ± 2
3	55	55	1	0,55	55 ± 0,55

Záver:
Cieľom merania bolo oboznámiť sa s meracími prístrojmi a odmerať hodnoty elektrického napätia (U) a prúdu (I).
Zistili sme, že ak na meracom prístroji nastavíme menší rozsah, meranie bude presnejšie. Ďalej sme zistili, že digitálny merací prístroj je presnejší ako analógový.